Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

znak: WPM.271.28.2026 z dnia 20 października 2026r.

FORMULARZ  OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 40 kW składam ofertę o następującej treści:

Dane dotyczące Wykonawcy

| Nazwa (firma) Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

| Nr regon/NIP | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- |

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję:

- Cena netto: _________________________ (słownie: ___          ____________________________)

VAT 23%

Cena brutto: _________________________(słownie: ____________________________________)

Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności dostawę, rozładunek w miejscu docelowym oraz instruktaż.

- Długość okresu gwarancji:_________________ miesięcy.

- Oświadczam, że oferuję: ________________________________________

(marka/model agregatu)

o poniższych parametrach:

Agregat

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Moc znamionowa od 30 kW do 40 kW |  |
| Stabilizacja napięcia AVR +/- 2% |  |
| Min. 1 gniazdo siłowe (400V) |  |
| Min. 2 gniazda klasyczne (230V) |  |
| Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| Paliwo diesel, zgodne z normą EN 590 |  |
| Automatyczny rozruch agregatu przy zaniku sieci |  |
| Normy dotyczące spalin Stage V |  |
| Wibroizolacja |  |
| Napięcie znamionowe: Dualne 230/400V |  |
| Częstotliwość 50Hz |  |
| Zużycie paliwa nie większe niż 14 L/h przy 100% obciążenia |  |
| Obudowa wyciszona do max. 85 dB oraz odporna na warunki atmosferyczne |  |
| Monitorowanie parametrów |  |

Przyczepka

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Homologacja drogowa |  |
| Przyczepka DMC dobrana optymalnie do masy agregatu |  |
| Wtyczka elektryczna 13 lub 7-pinowa |  |
| Hak przystosowany do samochodów osobowych |  |
| Podpory stabilizujące (pionizujące) |  |
| 2 osie |  |

- Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2026r.

- Warunki płatności: zgodnie z zawartą umową.

- Oświadczam, że akceptuję warunki wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000,00 zł, przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 5/2021 z dnia 22.01.2021r. (tekst jednolity z dnia 30 grudnia 2025r.).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. nie jestem:

a) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.

__________________________, dnia _______________________

______________________________

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy